## Főösszesítő
Közintézmény: Iskola-Óvoda Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103
FŐÖSSZESÍTŐ
Szakág | Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
ÉPÍTÉSZET
KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS | HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS | 0 | 0
| ÁLLVÁNYZAT | 0 | 0
| FÖDÉMSZIGETELÉS | 0 | 0
| FÖDÉMSZIGETELÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGE | 0 | 0
| PINCEFÖDÉMSZIGETELÉS | 0 | 0
| EGYÉB, NEM BESOROLHATÓ | 0 | 0
NYÍLÁSZÁRÓ CSERE | NYÍLÁSZÁRÓK | 0 | 0
| PÁRKÁNYZAT | 0 | 0
| ABLAKCSERE JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 0 | 0
AKADÁLYMENTESÍTÉS | AKADÁLYMENTESÍTÉS | 0 | 0
ÉPÜLETGÉPÉSZET
KAZÁN | KAZÁNCSERE | 0 | 0
| KÉMÉNYRENDSZER | 0 | 0
| VEZÉRLÉS | 0 | 0
| SZELEPEK | 0 | 0
| CSÖVEZÉS | 0 | 0
| EGYÉB, NEM BESOROLHATÓ | 0 | 0
SZABÁLYOZHATÓSÁG | SZIVATTYÚCSERE | 0 | 0
| HIDRAULIKAI BESZABÁLYOZÁS | 0 | 0
| SZELEPEK | 0 | 0
MESTERSÉGES SZELLŐZÉS | MESTERSÉGES SZELLŐZÉS | 0 | 0
NAPELEM | NAPELEM | 0 | 0
|  | 0 | 0
Összesen (nettó) |  | 0 | 0
0
27% Áfa |  | 0
Mindösszesen (bruttó) |  | 0

## Külső hőszigetelés
Közintézmény: Iskola-Óvoda Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103
Külső oldali hőszigetelés
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ ÖSSZES
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS | [7 empty] | 0 | 0
1. | Homlokzati hőszigetelő rendszer 160 mm EPS lemezből tagolatlan falazaton (ragasztó, dübel, üvegszövetháló, alapozó, vékonyvakolat I.színkategória, kiegészítők) | 479 | m2 |  |  | 0 | 0
2. | Lábazati hőszigetelő rendszer 160 mm XPS lemezből tagolatlan falazaton (ragasztó, dübel, üvegszövetháló, alapozó, vékonyvakolat I. színkategória, kiegészítők) | 54 | m2 |  |  | 0 | 0
3. | Káva készítés 40 mm EPS lemezből (ragasztó, üvegszövetháló, alapozó, vékonyvakolat I. színkategória, kiegészítők) | 21 | m2 |  |  | 0 | 0
ÁLLVÁNYZAT | [7 empty] | 0 | 0
1. | Homlokzati csőállványok állítása szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,60 m padlószélességgel, 2,00 kN/m, 12m magasságig | 563 | m2 |  |  | 0 | 0
FÖDÉMSZIGETELÉS | [7 empty] | 0 | 0
1. | zárófödém utólagos szigetelése 250 mm üveggyapot terítéssel | 280 | m2 |  |  | 0 | 0
FÖDÉMSZIGETELÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGE | [7 empty] | 0 | 0
1. | padlástér előkészítése, tisztítása | 280 | m2 |  |  | 0 | 0
2. | pallóváz építése 10x5 impregnált fenyő pallókból két rétegben, merőleges rendszerben, 60cm rácstávolsággal szegezve | 45 | m2 |  |  | 0 | 0
3. | Padlásjárda zárlécvázzal, 60 cm szélességig | 45 | m2 |  |  | 0 | 0
4. | 1 réteg párafékező fólia terítése szigetelés alá | 280 | m2 |  |  | 0 | 0
PINCEFÖDÉMSZIGETELÉS | [7 empty] | 0 | 0
1. | Pincefödémre 16 cm kasírozott hőszigetelő lemez beépítése mechanikus rögzítéssel | 0 | m2 |  |  | 0 | 0
EGYÉB, NEM BESOROLHATÓ | [7 empty] | 0 | 0
1. | Ereszlefolyó bontása | 65 | fm |  |  | 0 | 0
2. | Ereszlefolyó visszaszerelése | 65 | fm |  |  | 0 | 0
3. | Homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése dübeles csavarrögzítéssel | 5 | db |  |  | 0 | 0
5. | Mobil WC bérlése | 3 | klt |  |  | 0 | 0
6. | Építési törmelék és hulladék, valamint csomagolóanyagok, stb. folyamatos gyűjtése, elszállítása hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóba, lerakójeggyel együtt. | 40 | m3 |  |  | 0 | 0
7. | acél gáz csövek festése homlokzati hőszigetelésből kialakított nyitott falfülkében vezetve | 35 | fm |  |  | 0 | 0
8. | Villámvédelmi rendszer helyreállítás, mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
11. | Ragalja javítása | 155 | fm |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0

## Akadálymentesítés
Közintézmény: Iskola-Óvoda Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103
Akadálymentesítés
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ ÖSSZES
AKADÁLYMENTESÍTÉS | [7 empty] | 0 | 0
1. | Akadálymentes megközelíthetőség biztosítása (mellékelt terv és segédlet szerint vagy azzal egyenértékű megoldással) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2. | Belső közlekedési útvonal biztosítása (mellékelt terv és segédlet szerint vagy azzal egyenértékű megoldással) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3. | Akadálymentes illemhely kialakítása (mellékelt terv és segédlet szerint vagy azzal egyenértékű megoldással) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4. | Indukciós hurok telepítése (mobil) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5. | Egyéb járulékos költségek | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0

## Nyílászáró csere
Közintézmény: Iskola-Óvoda Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103
Nyílászáró csere
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ Ö.
NYÍLÁSZÁRÓK | [7 empty] | 0 | 0
1 | Műanyag, kifelé nyíló bejárati ajtó, 1000 x 2100 mm, a tetején és a két oldalán min. 25 mm-es tokpótlóval, Uw<1,4 W/m2K. (ÉNY-i homl) AJ-01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Műanyag, bukó-nyíló ablak, 900 x 600 mm, a tetején és a két oldalán min. 25 mm-es tokpótlóval, Uw<1,15 W/m2K. (ÉNY-i homl) AB-01 | 5 | db |  |  | 0 | 0
3 | Műanyag, bejárati ajtóportál, 2000 x 2400 mm, a tetején és a két oldalán min. 25 mm-es tokpótlóval, Uw<1,4 W/m2K. (ÉNY-i homl) AJ-02 | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | Műanyag, sorolt szerkezet, 2400 x 2400 mm, a tetején és a két oldalán min. 25 mm-es tokpótlóval, mely áll 2 db osztott szerkezetből ( alul bukó-nyíló ablak, felül fix felülvilágító), Uw<1,15 W/m2K. (ÉNY-i homl) AB-02 | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | Műanyag, sorolt szerkezet, 2400 x 2400 mm, a tetején és a két oldalán min. 25 mm-es tokpótlóval, mely áll 2 db osztott szerkezetből ( alul bukó-nyíló ablak, felül fix felülvilágító), Uw<1,15 W/m2K. (DK-i homl) AB-02 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | Műanyag, bukó-nyíló ablak, 900 x 600 mm, a tetején és a két oldalán min. 25 mm-es tokpótlóval, Uw<1,15 W/m2K. (DK-i homl) AB-01 | 5 | db |  |  | 0 | 0
7 | Műanyag, bejárati ajtóportál, 2000 x 2400 mm, a tetején és a két oldalán min. 25 mm-es tokpótlóval, Uw<1,4 W/m2K. (ÉNY-i homl) AJ-02 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása | 36 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | Nyílászárók beépítése | 36 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | Könyöklők elhelyezése végzáróval 200 mm szélességben | 22 | m |  |  | 0 | 0
11 | Takarólécek elhelyezése a szerkezetek belső oldalán, (7 cm ) | 96 | m |  |  | 0 | 0
PÁRKÁNYZAT | [7 empty] | 0 | 0
1. | Ablakpárkány egyvízorros kialakítása, 35 cm-es kiterített szélességig, legalább 2cm-es vízorrokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, fehér porszórt alu, végzárókkal | 22 | m |  |  | 0 | 0
ABLAKCSERE JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | [7 empty] | 0 | 0
1. | Belső ablakkávák javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességig | 88 | fm |  |  | 0 | 0
2. | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékkel, két rétegben, sima felületen | 88 | fm |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0

## Kazán
Közintézmény: Iskola-Óvoda Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103
Kazán cseréje és azzal kapcsolatos tételek
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ Ö.
KAZÁNCSERE | [7 empty] | 0 | 0
1. | Viessmann Vitodens 100-W 26 kW kondenzációs falikazán: Viessmann kor.acél kazántest hőszigeteléssel, Vitotronic szabályzóval, fali konzollal LON kommunikációs modullal, 7m adatátviteli kábellel, műszaki melléklettel. | 1 | db |  |  | 0 | 0
KÉMÉNYRENDSZER | [7 empty] | 0 | 0
1. | Égési levegő ellátó-, és égéstermék elvezető rendszer kivitelezése szerelh kéménnyel, kültéi szakasz hőszigataléssel, és védőburkolattal való ellátásával. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2. | Végleges kéményseprő szakvéleménnyel kapcsolatos ügyintézések. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
VEZÉRLÉS | [7 empty] | 0 | 0
1. | Vezérlés átalakítása, meglévő biomassza kazánok, és új gázkazánok vezérlésének összehangolása, beüzemelése, beszabályozása, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Kazán elektromos bekötése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
SZELEPEK | [7 empty] | 0 | 0
1. | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2"-2"-os. | 15 | db |  |  | 0 | 0
2. | Iszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN 25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
3. | Légleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN 25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
4. | Kazánok elhelyezése, rákötése meglévő fűtési rendszerre, szükséges szelepekkel, szűrővel, visszacsapó szelepekkel, légtelenítőkkel, hőmérőkkel, nyomásmérőkkel. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5. |  | 0 | db |  |  | 0 | 0
6. |  | 0 | db |  |  | 0 | 0
CSÖVEZÉS | [7 empty] | 0 | 0
1. | PVC lefolyóvezeték kiépítése szabadon, falhoz bilincselve, tartószerkezetekkel. | 15 | m |  |  | 0 | 0
2. | Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1/2"-2" | 28 | m |  |  | 0 | 0
3. | Gázellátás vezetékhálózatának kiépítése a szükséges méretben, szerelvényekkel, nyomáspróbával, kompletten. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
EGYÉB, NEM BESOROLHATÓ | [7 empty] | 0 | 0
1. | Lemezes hőcserélő, Hőteljesítmény: 26kW Kivitel: Szerelhető Primer közeg: víz (Fűtési) Primer hőfoklépcső: 70/60°C Primer nyomásesés: 10kPa Szekunder közeg: víz (Fűtési) Szekunder hőfoklépcső: 68/58°C Szekunder nyomásesés: 10kPa Ellenkarimával, tömítésekkel. | 1 | db |  |  | 0 | 0
2. | Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári tartozékokkal, felszerelve,bizt.szeleppel ZILMET típusú, 25 literes | 1 | db |  |  | 0 | 0
3. | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 100 méretig | 34 | m |  |  | 0 | 0
4. | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak, kazánok, bojlerek hőközponton belüli kéményrendszerének bontása, és elszállítása. | 2 | db |  |  | 0 | 0
5. | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak, kazánok, bojlerek hőközponton belül bontása, és elszállítása. | 2 | db |  |  | 0 | 0
6. | Átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7. | Gázszerelési munkák próbái gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
8. | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0

## Szabályozhatóság
Közintézmény: Iskola-Óvoda Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103
Szabályozhatóság
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ ÖSSZES
SZIVATTYÚCSERE | [7 empty] | 0 | 0
1. | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, WILO Yonos Maxo, illetve Yonos Pico típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel átm.: 25-65 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
| HIDRAULIKAI BESZABÁLYOZÁS | [6 empty] | 0 | 0
1. | Fűtési rendszer beszabályozása körönként, és radiátoronként. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Kazán elektromos bekötése heti időprogramok beállítású vezérléssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
SZELEPEK | [7 empty] | 0 | 0
1. | Szelepkészlet radiátorokhoz, termosztatikus szeleppel, fejjel, visszatérő szeleppel, DANFOSS típus, 1/2", egyenes kivitelben. | 33 | db |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0

## mesterséges szellőzés
Közintézmény: Iskola-Óvoda Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103
MESTERSÉGES SZELLŐZÉS
T. | Megnevezés | Menny | Me | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj | ANYAG Ö. | DÍJ ÖSSZES
MESTERSÉGES SZELLŐZÉS | [7 empty] | 0 | 0
1. | Elszívó ernyő telepítése gáztüzhely fölé szerelvényekkel,légcsatornával,fali ráccsal szerelési segédanyagokkal,elektromos bekötéssel, helyszínre szállítással, beüzemelve. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen (nettó) | [7 empty] | 0 | 0
0
27% Áfa | [7 empty] | 0
Mindösszesen (bruttó) | [7 empty] | 0

## Napelem
Napelemes rendszer
T. | Megnevezés | Menny. | ME. | Anyag | Díj | Össz.anyag | Össz.díj | ANYAG Ö. | DÍJ Ö.
NAPELEM | [7 empty] | 0 | 0
1 | Napelem modulok beszerzése és telepítése, legfeljebb 4,16 kWp beépített csúcsteljesítményű, polikristályos techcnológiájú napelem modulokkal, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | Tartószerkezet beszerzése és szerelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | 5 kVA AC teljesítménynek megfelelő inverter beszerzése, szerelése, felprogramozása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | DC és AC kábelezés és egyéb szerelési anyagok kompletten, hálózatra csatlakozás költségei, DC és AC kábelezés, egyéb szerelés munkadíjjal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5 | Módosított engedélyezési és megvalósítási dokumentáció), Egyéb dokumentáció (Érintés védelmi jegyzőkönyv, villámvédelmi jegyzőkönyv stb.) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen nettó | [7 empty] | 0 | 0
0
27% ÁFA | [7 empty] | 0
Mindösszesen bruttó | [7 empty] | 0